## สรุป
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อบริษัท...............................................................................................................................................................
| ประเภท | อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง
| สถานที่ก่อสร้าง | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
| แบบเลขที่ |  |  | เอกสารเลขที่ |  | พื้นที่อาคาร | 7580 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 18 | แผ่น | จำนวนชั้น | 11 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ |  |  |  |  | ประจำเดือน
บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน
| ประมาณราคาเมื่อเดือน |  |  |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 0
| ราคารวมค่า Factor F |  |  |  | 0
2 | ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  | 0
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | 0
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  | 0
รวมเงิน (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 0
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |  |  |  | 0
| พื้นที่อาคาร | 7580 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 0 | บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ

## หมวดงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | แบบเลขที่ :
สถานที่ก่อสร้าง |  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี | เอกสารเลขที่ | 0
ลำดับ | รายการ |  | BOQ. แผ่นที่ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป
1.1.2 งานโครงสร้างเหล็ก
1.1.3 งานโครงหลังคา
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานหลังคา
1.2.2 งานฝ้าเพดาน
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง
1.2.4 งานผิวพื้น
1.2.5 งานบันได
1.2.6 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด
1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1.2.8 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
1.2.9 งานทาสี
1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล
1.3.2 งานระบบดับเพลิง
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า
1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
1.4.4 งานระบบโทรศัพท์
1.4.5 งานระบบเสียง
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
| 1.6 | งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน
| 1.7 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3
รวมค่างานส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
| 2 | ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์
รวมค่างานส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
รวมค่างานส่วนที่ 3

## BOQ
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  |  | อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่
ผู้ประมาณราคา | [6 empty] | พื้นที่อาคาร
จำนวนชั้น
ผู้ปรับราคา | [6 empty] | สถาปนิก
วิศวกร
ผู้ตรวจสอบ
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
[6 empty] | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป
1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST |  |  | จุด | 2
2 | เสาเข็มเจาะ Wet Process Dia. 0.60 ม.
ความลึกปลายเสาเข็ม 20.00 ม.
| รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 80 ตัน/ต้น |  |  | ต้น | 193
3 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี
| STATIC LOAD TEST (พร้อมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น) |  |  | จุด | 1
4 | ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) |  |  | ต้น | 193
5 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ และขนย้าย |  |  | ต้น | 193
6 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ |  |  | ลบ.ม. | 1418
7 | ขุดดิน และถมคืน |  |  | ลบ.ม. | 1951
8 | ทรายหยาบอัดแน่น |  |  | ลบ.ม. | 131
9 | คอนกรีตหยาบ |  |  | ลบ.ม. | 63
10 | คอนกรีต
| - | โครงสร้างทั่วไป 240 ksc. (Cylender) |  | ลบ.ม. | 2477
| - | พื้น POST-TENSION 320 ksc. (Cylender) |  | ลบ.ม. | 1488
11 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต
| - | ไม้แบบทั่วไป
|  | - ไม้แบบ (ใช้ 50%) |  | ตร.ม. | 7419
|  | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ. | 2226
|  | - ไม้ค้ำยันท้องคาน (คิด 30%) |  | ต้น | 621
|  | - ไม้ค้ำยันท้องพื้น (คิด 30%) |  | ต้น | 605
|  | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 14838
| - | ไม้แบบพื้น POST-TENSION
|  | - ไม้แบบท้องพื้น POST-TENSION (ใช้ 50% ) |  | ตร.ม. | 2902
|  | - ไม้ค้ำยันท้องพื้น (คิด 30%) |  | ต้น | 871
|  | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 5804
|  | - ไม้แบบขอบพื้น POST-TENSION |  | ม. | 1078
|  | - นั่งร้านสำหรับดึงลวดพื้น POST-TENSION |  | ม. | 1078
12 | ตะปู |  |  | กก. | 5161
13 | ระบบพื้น POST-TENSION |  |  | ตรม. | 5804
โครงการก่อสร้าง : |  |  | อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 0
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | 0
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
[6 empty] | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง
14 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24
| - | RB 6 มม. |  | กก. | 5372
| - | RB 9 มม. |  | กก. | 62465
15 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40
| - | DB 12 มม. |  | กก. | 86284
| - | DB 16 มม. |  | กก. | 20656
| - | DB 20 มม. |  | กก. | 24418
| - | DB 25 มม. |  | กก. | 121981
| - | DB 28 มม. |  | กก. | 100782
16 | ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก. | 12659
17 | ข้อต่อทางกล |  |  | จุด | 4570
18 | น้ำยากันซึม |  |  | ลิตร | 1634
19 | WATER STOP "SWELL STOP" |  |  | ม. | 29
20 | ทำระบบกันชึมส่วนที่อยู่ใต้ดิน |  |  | ตร.ม. | 199
21 | ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป กว้าง 0.80 ม. พร้อม DOWEL
| และวัสดุติดตั้ง |  |  | ม. | 526
22 | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก
| - ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน |  |  | ตร.ม | 363
| - อัดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้ |  |  | ตร.ม | 650
รวม (1.1.1)
1.1.2 งานโครงสร้างเหล็ก
1 | งานโครงสร้างเหล็ก
| - | เหล็ก I - BEAM 200 x 100 x 7 มม. (26 กก./ม.) |  | ท่อน | 8
| - | PLATE หนา 10 มม. ขนาด 0.20 x 0.30 ม. |  | แผ่น | 42
| - | BOLTS Dia. 15 มม. ยาว 0.20 ม. |  | ชุด | 168
| - | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก |  | กก. | 1457
รวม (1.1.2)
1.1.3 งานโครงหลังคา
1 | เหล็กรูปพรรณ
| - | C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. |  | ท่อน | 73
| - | C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. |  | ท่อน | 28
2 | PLATE หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. |  |  | แผ่น | 35
3 | BOLTS Dia. 15 มม. ยาว 0.20 ม. |  |  | ชุด | 84
4 | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา TRUSS |  |  | กก. | 3594
รวม (1.1.3)
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานหลังคา
1 | กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์เทา ขนาด 0.50 x 1.20 ม. |  |  | แผ่น | 612
2 | สลักเกลียวยึดกระเบื้อง |  |  | ชุด | 667
3 | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (เพิงแหงน) |  |  | ตร.ม. | 259
4 | ปีก ค.ส.ล. ผิวฉาบเรียบ ทาสี |  |  | ม. | 46
5 | ระบบกันความร้อน CERAMIC COATING
| ความหนา 300 ไมครอน |  |  | ตร.ม. | 259
รวม (1.2.1)
1.2.2 งานฝ้าเพดาน
1 | ยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. |  |  | ตร.ม. | 5384
2 | ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม. |  |  | ตร.ม. | 758
3 | กระเบื้องซีเมนต์เสริมใยแผ่นเรียบ (SMART BOARD)
ชนิดขอบเรียบ หนา 6 มม.
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. |  |  | ตร.ม. | 1128
4 | ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม. | 843
5 | แต่งเรียบ |  |  | ตร.ม. | 67
รวม (1.2.2)
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง
1 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. |  |  | ตร.ม. | 1101
2 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  |  | ตร.ม. | 3685
3 | ผิวฉาบปูนเรียบ -ภายใน |  |  | ตร.ม. | 5265.851
4 | ผิวฉาบปูนเรียบ -ภายนอก |  |  | ตร.ม. | 1711
5 | ผิวฉาบปูนโครงสร้าง -ภายใน |  |  | ตร.ม. | 3412
6 | ผิวฉาบปูนโครงสร้าง -ภายนอก |  |  | ตร.ม. | 2882
7 | ผิวบุกระเบื้องเคลือบสีชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"
| พร้อมกรุยเชิงกระเบื้องโมเสค ขนาด 1"x1" |  |  | ตร.ม. | 2263
8 | ก่อบล็อคแก้ว |  |  | ตร.ม. | 10
9 | ผิวกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.3 x 0.6 ม. หนา 2 ซม. |  |  | ตร.ม. | 116
10 | เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  |  | ม. | 3829
รวม (1.2.3)
1.2.4 งานผิวพื้น
1 | ผิวปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12"x12" |  |  | ตร.ม. | 5378
2 | ผิวหินขัดกับที่ ขนาดเม็ดหินเบอร์ 2-3 ฝังเส้น PVC. |  |  | ตร.ม. | 47
3 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีชนิดผิวด้าน ขนาด 8"x8"
| หรือ 12"x12" |  |  | ตร.ม. | 758
4 | ผิวทรายล้างเม็ดละเอียดสีธรรมชาติ ฝังเส้น PVC. |  |  | ตร.ม. | 27
5 | ผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีขนาด 4"x4" หรือ 4"x8"
| สลับผิวทรายล้างเม็ดละเอียดสีธรรมชาติ |  |  | ตร.ม. | 117
6 | ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ |  |  | ตร.ม. | 590
7 | ผิวขัดมันเรียบทำระบบกันซึม และกันความร้อน
| " Ceramic Coating" ความหนา 1,000 ไมครอน |  |  | ตร.ม. | 1192
8 | ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมสี |  |  | ตร.ม. | 329
9 | ผิวปูกระเบื้องแกรนิตสำเร็จรูป "แกรนิตโต้"
| ขนาด 24"x24" |  |  | ตร.ม. | 307
10 | บัวเชิงผนัง
| - | หินขัดกับที่ สูง 10 ซม. |  | ม. | 2717
| - | ทรายล้าง สูง 10 ซม. |  | ม. | 111
รวม (1.2.4)
1.2.5 งานบันได
1 | บันไดหลัก (2 แห่ง)
| - | ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ |  | ม. | 840
| - | ชานพักบันไดผิวหินขัดกับที่ |  | ตร.ม. | 176
| - | จมูกบันไดทองเหลืองมีแถบกันลื่น |  | ม. | 923
| - | บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ |  | ม. | 606
| - | ราวบันไดสแตนเลส 1- Dia. 2" ยึดผนัง |  | ม. | 509
| - | ราวบันได ค.ส.ล. ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม. |  | ม. | 147
| - | ฉาบปูนท้องบันได - ชานพัก |  | ตร.ม. | 475
2 | บันไดขึ้นชั้นล่าง (1 แห่ง)
| - | ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟแรงสูง
|  | ขนาด 4"x4" สลับทรายล้างเม็ดละเอียดสีธรรมชาติ |  | ม. | 22
| - | จมูก PVC. แข็ง ขนาด 2" |  | ม. | 25
| - | บัวเชิงผนังทรายล้าง |  | ม. | 6
| - | ราวบันไดสแตนเลส 1- Dia. 2" ยึดผนัง |  | ม. | 4
| - | ราวบันได ค.ส.ล. ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม. |  | ม. | 3
3 | บันไดชั้นล่าง (1 แห่ง)
| - | ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ |  | ม. | 9
| - | จมูก PVC. แข็ง ขนาด 2" |  | ม. | 10
| - | บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ |  | ม. | 5
รวม (1.2.5)
1.2.6 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด
1 | วงกบอลูมิเนียมอโนไดซ์สีธรรมชาติ |  |  | ม. | 3705
2 | กระจกโฟรทสีเขียวใส
| - | หนา 5 มม. |  | ตร.ฟ. | 5421
| - | หนา 6 มม. |  | ตร.ฟ. | 6555
3 | กระจกลายผ้า หนา 6 มม. |  |  | ตร.ฟ. | 297
4 | เกล็ดกระจกโฟรทสีเขียวใส หนา 6 มม.
| - | ขนาด 4 1/2" x 0.60 ม. |  | เกล็ด | 2880
| - | ขนาด 4 1/2" x 0.80 ม. |  | เกล็ด | 1836
| - | ขนาด 4 1/2" x 1.00 ม. |  | เกล็ด | 36
5 | เกล็ดกระจกลายผ้า หนา 5 มม.
| - | ขนาด 4" x 0.70 ม. |  | เกล็ด | 3708
6 | มุ้งลวด
| - | หน้าต่างชนิดถอดล้างได้ |  | ตร.ม. | 271
| - | หน้าต่างบานเลื่อน |  | ตร.ม. | 534
รวม (1.2.6)
1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1 | งานประตู
| - | ป1 | บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางบุ LAMINATE | ชุด | 61
| - | ป1' | บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางบุ LAMINATE | ชุด | 1
| - | ป2 | บานเปิดคู่ไม้อัดยางบุ LAMINATE | ชุด | 29
| - | ป3 | บานสวิงคู่วงกบ - กรอบบาน AL. | ชุด | 20
| - | ป3' | บานสวิงคู่+ช่องแสงข้างวงกบ - กรอบ AL. | ชุด | 1
| - | ป4 | บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางบุ LAMINATE | ชุด | 27
| - | ป5 | บานเปิดเดี่ยว PVC. | ชุด | 84
| - | ป6 | บานเปิดคู่ไม้อัดยางบุ LAMINATE | ชุด | 7
| - | ป8 | ประตูเหล็กกันไฟ | ชุด | 24
|  | ป9 | ประตูบานเหล็กม้วน | ชุด | 2
| - | D1 | บานเปิดเดี่ยววงกบ - กรอบบานเกล็ด AL. | ชุด | 10
| - | D2 | บานเปิดคู่วงกบ - กรอบบานเกล็ด AL. | ชุด | 23
2 | งานหน้าต่าง - ช่องแสง
| - | 1- W1 | บานเลื่อนสลับวงกบ - กรอบบาน AL. | ชุด | 56
| - | 2- W1 | บานเลื่อนสลับวงกบ - กรอบบาน AL. | ชุด | 102
| - | 2- W2 | อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม 8 เกล็ด 2 ช่อง | ชุด | 6
|  | 3- W2 | อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม 8 เกล็ด 3 ช่อง | ชุด | 22
| - | 4- W2 | อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม 8 เกล็ด 4 ช่อง | ชุด | 32
| - | W3F | (ราคารวมในงานวงกบ - กระจก)
| - | W3L | (ราคารวมในงานวงกบ - กระจก)
| - | W3M | (ราคารวมในงานวงกบ - กระจก)
| - | 2- W4 | บานเลื่อนคู่วงกบ - กรอบบาน AL. | ชุด | 6
รวม (1.2.7)
1.2.8 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
1 | โถส้วมนั่งราบแบบหม้อน้ำเตี้ย |  |  | ชุด | 98
2 | ฝักบัวฉีดชำระ |  |  | ชุด | 98
3 | อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ |  |  | ชุด | 97
4 | อ่างเคลือบขาวแบบสี่เหลี่ยม พร้อมก๊อกปรับได้ |  |  | ชุด | 24
5 | อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง + กระจกเงาปรับมุม +
| ชั้นวางของ |  |  | ชุด | 14
6 | โถปัสสาวะชายแบบติดผนัง |  |  | ชุด | 15
7 | แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย |  |  | ชุด | 13
8 | ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนชุบโครเมี่ยม |  |  | ชุด | 28
9 | ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม |  |  | ชุด | 80
10 | อ่างล้างไม้ถูพื้น ก่อขอบอ่างสูง 0.30 ม.บุกระเบื้อง
| โดยรอบ |  |  | ชุด | 21
11 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุกระเบื้อง ตอนล่างบานเกล็ดไม้ |  |  | ม. | 9
12 | อ่างสแตนเลสหลุมเดียวมีที่คว่ำจาน |  |  | ชุด | 5
13 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุกระเบื้อง ตอนล่างโล่ง |  |  | ม. | 116
14 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  | ชุด | 98
15 | ที่ใส่สบู่ |  |  | ชุด | 28
16 | ราวพาดผ้าโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม. |  |  | ชุด | 98
17 | กระจกเงากรอบอลูมิเนียม สูง 0.80 ม. |  |  | ม. | 115
รวม (1.2.8)
1.2.9 งานทาสี
1 | สี ACRYLIC 100 % ผิวกึ่งเงา ชนิดใช้ภายใน |  |  | ตร.ม. | 16583
2 | สี ACRYLIC SOLVENT BASE ชนิดใช้ภายนอก |  |  | ตร.ม. | 6366
3 | สีกันสนิมโครงเหล็ก |  |  | ตร.ม. | 339
รวม (1.2.9)
1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด
1 | ราวทางลาดสแตนเลส 1- Dia. 2" ยึดผนัง |  |  | ม. | 27
2 | ราวทางลาด ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม. |  |  | ม. | 22
3 | ฝาปิดถังเก็บน้ำใต้ดิน |  |  | ชุด | 1
4 | บันไดลงถังเก็บน้ำใต้ดิน |  |  | ชุด | 1
5 | ระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน |  |  | ตร.ม. | 120
6 | ตัวเลขแสดงตำแหน่งชั้นสแตนเลส สูง 0.20 ม. |  |  | ตัว | 33
7 | แผงกันแดดเกล็ดอลูมิเนียม หรือเหล็กอบสี
| พร้อมโครงเหล็ก สูง 0.50 ม. |  |  | ม. | 605
8 | แผงบังราวตากผ้าเกล็ดกระเบื้อง พร้อมแผง ค.ส.ล.
| สูง 2.00 ม. |  |  | ม. | 32
9 | แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร (ข.14/ม.ค./32) |  |  | ชุด | 1
10 | กระถางต้นไม้ (FB1) ขนาด 0.50 x 1.30 ม. |  |  | ชุด | 16
รวม (1.2.10)
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล
1 | ระบบประปา
1.1 | ท่อ PB - SDR 13.5
| - | Dia. 3" |  | ม. | 100
| - | Dia. 2" |  | ม. | 50
| - | Dia. 1 1/2" |  | ม. | 120
| - | Dia. 1" |  | ม. | 250
| - | Dia. 3/4" |  | ม. | 150
| - | Dia. 1/2" |  | ม. | 350
| - | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ |  | รายการ | 1
ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% |  | รายการ | 1
ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รายการ | 1
ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
1.2 | BALL VALVE
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 21
| - | Dia. 1 1/2" |  | ชุด | 11
| - | Dia. 1" |  | ชุด | 7
| - | Dia. 3/4" |  | ชุด | 8
1.3 | BUTTERFLY VALVE Dia. 3" |  |  | ชุด | 6
1.4 | MODULATING FLOAT VALVE Dia. 3" |  |  | ชุด | 1
1.5 | WATER METER Dia. 3" |  |  | ชุด | 1
1.6 | BALL COCK Dia. 1/2" |  |  | ชุด | 22
1.7 | STOP VALVE Dia. 1/2" |  |  | ชุด | 315
1.8 | ท่อในระบบเครื่องสูบน้ำ ท่อเหล็กกล้าบุ พีอี (SYLER)
| - | Dia. 4" |  | ม. | 12
| - | Dia. 3" |  | ม. | 102
| - | Dia. 2" |  | ม. | 12
| - | Dia. 1 1/2" |  | ม. | 12
| - | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ |  | รายการ | 1
ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% |  | รายการ | 1
ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รายการ | 1
ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
1.9 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง ขนาดจุ 2,500 ลิตร |  |  | ใบ | 10
2 | ระบบเครื่องสูบน้ำประปา
2.1 | END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP. ;
Q = 50 CU.M./Hr., TDH. = 60 M.,
| 3000 RPM., MOTOR = 20 HP |  |  | ชุด | 2
2.2 | PUMP CONTROLLER |  |  | ชุด | 1
2.3 | BOOSTER PUMP (2 PUMPS) CLOSE COUPLED
CENTRIFUGAL PUMP ;
Q = 80 CU.M./Hr., TDH. = 70 FT., 3000 RPM,
MOTOR = 3 HP., DIAPHRAGM TANK = 500 L.
| AND PUMP CONTROLLER |  |  | ชุด | 1
2.4 | FOOT VALVE Dia. 3" |  |  | ชุด | 2
2.5 | Y - STRAINNER Dia. 3" |  |  | ชุด | 2
2.6 | FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 3" |  |  | ชุด | 4
2.7 | BUTTERFLY VALVE Dia. 3" |  |  | ชุด | 2
2.8 | CHECK VALVE Dia. 3" |  |  | ชุด | 2
2.9 | PRESSURE GAUGE |  |  | ชุด | 4
2.1 | INERTIA BASE |  |  | ชุด | 2
3 | ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ
ภายในอาคาร
3.1 | ท่อ PVC. - 8.5
| - | Dia. 6" |  | ม. | 92
| - | Dia. 4" |  | ม. | 360
| - | Dia. 3" |  | ม. | 536
| - | Dia. 2" |  | ม. | 676
| - | Dia. 1 1/2" |  | ม. | 396
| - | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ |  | รายการ | 1
ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% |  | รายการ | 1
ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  | รายการ | 1
ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
3.2 | FLOOR DRAIN Dia. 2" |  |  | ชุด | 127
3.3 | FLOOR CLEAN OUT & CLEAN OUT |  |  | เหมา | 1
3.4 | FLEXIBLE RUBBER
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 2
| - | Dia. 4" |  | ชุด | 3
| - | Dia. 3" |  | ชุด | 1
4 | ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร
4.1 | ท่อ PVC. - 8.5
| - | Dia. 3" |  | ม. | 384
| - | Dia. 2" |  | ม. | 178
| - | ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ,ค่าทดสอบ, ทาสี |  | เหมา | 1
4.2 | หัวรับน้ำฝน (RD)
| - | Dia. 3" |  | ชุด | 26
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 2
4.3 | AREA DRAIN Dia. 2" |  |  | ชุด | 78
4.4 | FLEXIBLE RUBBER
| - | Dia. 3" |  | ชุด | 8
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 3
5 | ระบบระบายน้ำนอกอาคาร
5.1 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. |  |  | ม. | 120
5.2 | ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.50 ม. |  |  | ม. | 30
5.3 | บ่อพักท่อ ค.ส.ล. |  |  | บ่อ | 2
6 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
6.1 | ท่อ PVC. - 8.5 Dia. 6" |  |  | ม. | 40
6.2 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัดได้ไม่น้อยกว่า
| 44 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์ |  |  | ชุด | 1
6.3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัดได้ไม่น้อยกว่า
| 5000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ |  |  | ชุด | 1
รวม (1.3.1)
1.3.2 งานระบบดับเพลิง
1 | ระบบท่อดับเพลิง
1.1 | ท่อ BSP. ASTM. A-53 SCH 40
| - | Dia. 6" |  | ม. | 72
| - | Dia. 4" |  | ม. | 12
| - | Dia. 3" |  | ม. | 96
| - | Dia. 2 1/2" |  | ม. | 210
| - | Dia. 2" |  | ม. | 78
| - | Dia. 1 1/2" |  | ม. | 108
| - | Dia. 1" |  | ม. | 2224
| - | ข้อต่อท่อแบบกดร่อง (GROOVE TYPE), |  | เหมา | 1
|  | ข้อต่อแบบเชื่อมชน และเหล็กแขวนท่อ |  | เหมา | 1
1.2 | FLOOR CONTROL VALVE |  |  | ชุด | 11
1.3 | ตู้ดับเพลิง (FHC) |  |  | ชุด | 11
1.4 | FDC 4" x 2 1/2" x 2 1/2" |  |  | ชุด | 1
1.5 | BUTTERFLY VALVE Dia. 4" |  |  | ชุด | 3
1.6 | CHECK VALVE Dia. 4" |  |  | ชุด | 2
1.7 | AUTOMATIC AIR VENT Dia. 3/4" |  |  | ชุด | 1
1.8 | SPLINKER HEAD Dia. 1/2" |  |  | ชุด | 450
1.9 | GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL พร้อมอุปกรณ์
| และสายสัญญาณ |  |  | ชุด | 1
1.1 | SPRINKLER สำรอง พร้อมตู้ |  |  | ชุด | 1
1.11 | เครื่องดับเพลิง ABC 10 LB. FIRE RATING 6A-10B |  |  | ชุด | 33
2 | ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.1 | FIRE PUMP (UL/FM) :
| - | Q = 750 US.GPM., TDH = 90 M.
|  | ENGINE 127 HP. UL/FM CONTROLLER |  | ชุด | 1
2.2 | JOCKEY PUMP :
| - | Q = 20 US.GPM., TDH 98 M., MOTOR 5 HP.
|  | UL/FM CONTROLLER |  | ชุด | 1
2.3 | FOOT VALVE
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 1
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 1
2.4 | BUTTERFLY VALVE
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 1
| - | Dia. 4" |  | ชุด | 2
| - | Dia. 3" |  | ชุด | 1
2.5 | CHECK VALVE
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 1
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 1
2.6 | GATE VALVE Dia. 2" (UL/FM) |  |  | ชุด | 1
2.7 | Y - STRAINNER
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 1
| - | Dia. 2" |  | ชุด | 1
2.8 | FLEXIBLE CONNECTOR
| - | Dia. 6" |  | ชุด | 2
| - | Dia. 2" | (หน้าแปลน) | ชุด | 2
2.9 | PRESSURE RELIEF VALVE Dia. 3" (UL/FM) |  |  | ชุด | 1
2.1 | AUTOMATIC AIR VENT VALVE Dia. 3/4" |  |  | ชุด | 1
2.11 | PRESSURE GAUGE |  |  | ชุด | 5
รวม (1.3.2)
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า
1 | ดวงโคม
| - | โคม LED (T8) 3 x 20 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า |  | ชุด | 185
| - | โคม LED (T8) 3 x 10 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า |  | ชุด | 20
| - | โคม LED (T8) 2 x 20 W.ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า |  | ชุด | 45
| - | โคม LED (T8) 2 x 20 W. เปลือยทรงปิรามิด ติดเพดาน |  | ชุด | 14
| - | โคม LED (T8) 1 x 20 W.เปลือยทรงปิรามิด ติดเพดาน |  | ชุด | 505
| - | โคม LED (T8) 1 x 10 W. เปลือยทรงปิรามิด ติดเพดาน |  | ชุด | 22
| - | โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED (BULB) 5 W. |  | ชุด | 104
| - | โคม LED (T8) 1 x 10 W. เปลือยมีที่บังแสง |  | ชุด | 104
| - | หลอด LED (MR16) 7 W. |  | ชุด | 151
| - | DOWN LIGHT 8" หลอด LED (BULB) 9 W. |  | ชุด | 208
| - | DOWN LIGHT หลอด LED (BULB) 7 W. |  | ชุด | 90
| - | โคมซาลาเปา 10" หลอด LED (BULB) 9 W. |  | ชุด | 64
| - | CENTRAL EMERGENCY LIGHT 12 V. 200 AH.
|  | 900 W. |  | ชุด | 10
| - | EMERGENCY LIGHT 2 x 50 W. |  | ชุด | 30
2 | PANEL SWITCH |  |  | ชุด | 4
3 | สวิทช์ไฟฟ้า
| - | 1S |  | ชุด | 265
| - | 2S |  | ชุด | 50
| - | 3S |  | ชุด | 28
| - | 4S |  | ชุด | 42
| - | 2S2 |  | ชุด | 32
| - | DIMMER SWITCH 1,500 W. |  | ชุด | 9
4 | LOAD CENTER
| - | 18 CKT. |  | ชุด | 32
| - | 24 CKT. |  | ชุด | 10
5 | EXIT LIGHT |  |  | ชุด | 20
6 | เต้ารับฟ้า
| - | เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 2P+E ฝัง |  | ชุด | 652
| - | เต้ารับไฟฟ้า POP - UP ฝังพื้น |  | ชุด | 12
7 | เดินสายร้อยท่อ |  |  | ชุด | 2236
8 | TRANSFORMER 1,000 KVA. LOW LOSS |  |  | ชุด | 1
9 | นั่งร้านหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์, CABLE BOX |  |  | เหมา | 1
10 | ตู้ MDB BLOK SET |  |  | ชุด | 1
11 | ตู้ SDP
| - | SDP - 1 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 2 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 3 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 4 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 5 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 6 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 7 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 8 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 9 |  | ชุด | 1
| - | SDP - 10 |  | ชุด | 1
| - | SDP - L |  | ชุด | 1
| - | SP - PUMP |  | ชุด | 1
12 | CABLE
| - | NYY | 240 Sq mm. | ม. | 1320
| - | NYY | 150 Sq mm. | ม. | 440
| - | THW | 150 Sq mm. | ม. | 24
| - | THW | 120 Sq mm. | ม. | 8
| - | THW | 95 Sq mm. | ม. | 250
| - | THW | 70 Sq mm. | ม. | 190
| - | THW | 50 Sq mm. | ม. | 510
| - | THW | 35 Sq mm. | ม. | 350
| - | THW | 25 Sq mm. | ม. | 850
| - | THW | 16 Sq mm. | ม. | 250
| - | THW | 10 Sq mm. | ม. | 50
13 | CONDUIT
| - | IMC | Dia. 3" | ม. | 95
| - | IMC | Dia. 2 1/2" | ม. | 35
| - | IMC | Dia. 2" | ม. | 130
| - | IMC | Dia. 1 1/2" | ม. | 210
14 | CABLE TRAY 800 mm. |  |  | ม. | 40
15 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1
16 | - | BUS DUCT AL 1,350A. IP 54 |  | ม. | 55
| - | PLUG IN 200 AT/ 250 AF IC 35 KA |  | ชุด | 1
| - | PLUG IN 150 AT/ 250 AF IC 35 KA |  | ชุด | 15
| - | PLUG IN 125 AT/ 250 AF IC 35 KA |  | ชุด | 2
| - | FLANG END |  | ชุด | 1
| - | ELBOW |  | ชุด | 4
| - | ENCLOSER |  | ชุด | 1
| - | ACCESSORIES |  | เหมา | 1
รวม (1.4.1)
1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
1 | MANUAL ALARM BOX |  |  | ชุด | 10
2 | FIRE ALARM BELL |  |  | ชุด | 10
3 | HEAT DETECTOR |  |  | ชุด | 107
4 | SMOKE DETECTOR |  |  | ชุด | 106
5 | GRAPHIC ANNUNCIATOR |  |  | ชุด | 10
6 | FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE |  |  | ชุด | 1
7 | FIRE ALARM TERMINAL BOX |  |  | ชุด | 10
8 | WIRE WAY 4"x 4" |  |  | ม. | 45
9 | เดินสายร้อยท่อ |  |  | จุด | 242
10 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1
รวม (1.4.2)
1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
1 | AIR TERMINAL SYSTEM 3000 |  |  | ชุด | 1
2 | GALVANIZE STEEL POLE 6 m. |  |  | ชุด | 1
3 | COAXIAL CABLE |  |  | ม. | 80
4 | GOUND ROD |  |  | ชุด | 1
5 | EVENT COUNTER |  |  | ชุด | 1
6 | ค่าแรงติดตั้ง |  |  | เหมา | 1
รวม (1.4.3)
1.4.4 งานระบบโทรศัพท์
1 | TELEPHONE OUT LET |  |  | ชุด | 60
2 | TELEPHONE TERMINAL BOX |  |  | ชุด | 10
3 | MAIN DISTRIBUTION FAME |  |  | ชุด | 1
4 | เดินสายร้อยท่อ |  |  | จุด | 60
5 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1
รวม (1.4.4)
1.4.5 งานระบบเสียง
1 | MIXER PREAMPLIFIER |  |  | ชุด | 2
2 | POWER AMPLIFIER 400 W. |  |  | ชุด | 2
3 | MICROPHONE |  |  | ชุด | 2
4 | CEILING LOUD SPEAKER |  |  | ชุด | 110
5 | VOLUME CONTROL |  |  | ชุด | 61
6 | TAPE |  |  | ชุด | 1
7 | COMPACT DISE |  |  | ชุด | 1
8 | ตู้แรค 19" |  |  | ชุด | 1
9 | TUNER |  |  | ชุด | 1
10 | เดินสายร้อยท่อ |  |  | จุด | 110
11 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1
รวม (1.4.5)
1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
1 | FAN COIL UNIT CEILING TYPE
| - | ขนาด | 12,000 BTU/H 400 CFM. | ชุด | 2
| - | ขนาด | 15,000 BTU/H 500 CFM. | ชุด | 3
| - | ขนาด | 16,000 BTU/H 500 CFM. | ชุด | 3
| - | ขนาด | 18,600 BTU/H 600 CFM. | ชุด | 1
| - | ขนาด | 20,000 BTU/H 800 CFM. | ชุด | 2
| - | ขนาด | 20,300 BTU/H 800 CFM. | ชุด | 52
| - | ขนาด | 24,000 BTU/H 800 CFM. | ชุด | 5
| - | ขนาด | 25,000 BTU/H 800 CFM. | ชุด | 6
| - | ขนาด | 27,000 BTU/H 900 CFM. | ชุด | 1
| - | ขนาด | 30,000 BTU/H 1100 CFM. | ชุด | 1
| - | ขนาด | 32,000 BTU/H 1100 CFM. | ชุด | 4
| - | ขนาด | 34,000 BTU/H 1100 CFM. | ชุด | 41
| - | ขนาด | 36,000 BTU/H 1200 CFM. | ชุด | 14
2 | พัดลมระบายอากาศติดผนัง
| - | ขนาด | 6" | ชุด | 49
| - | ขนาด | 8" | ชุด | 73
3 | พัดลมโคจรติดเพดาน
| - | ขนาด | Dia. 16" | ชุด | 14
4 | งานเดินท่อน้ำยา |  |  | จุด | 135
5 | งานเดินท่อน้ำทิ้ง |  |  | จุด | 135
6 | CIRCUIT BREAKER 30A 1P. ใช้ภายนอกอาคาร
| ชนิดกันน้ำ |  |  | ชุด | 135
7 | FAN SWITCH WITH LAMP |  |  | ชุด | 122
8 | THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH |  |  | ชุด | 135
9 | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ เครื่องปรับอากาศ |  |  | จุด | 135
10 | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ พัดลม |  |  | จุด | 136
รวม (1.5)
1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน
1 | ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 900 กก.
ความเร็ว 90 ม./นาที สูง 11 ชั้น 11 ประตู (DUPLEX)
| - | ลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ |  | ชุด | 1
| - | ลิฟท์ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ |  | ชุด | 1
รวม (1.6)
2. กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
1 | F3 โต๊ะทดลองวิทยาศาสตร์ |  |  | ชุด | 10
2 | F4 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้อง ยาว 2.00 ม.
|  | พร้อมอ่างเคลือบขาว และอุปกรณ์ |  | ชุด | 1
3 | F4 ตู้เตี้ย ยาว 1.50 ม. พร้อมอ่างสแตนเลสชนิด
|  | 1 หลุม พร้อมที่คว่ำจาน 1 ชุด |  | ชุด | 1
4 | F4' เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุกระเบื้อง
|  | พร้อมอ่างเคลือบขาว และอุปกรณ์ |  | ชุด | 1
5 | F6 กระดานไวท์บอร์ดขนาด 7.19x0.90 ม.+กล่องไฟ |  |  | ชุด | 8
6 | ห้องผู้อำนวยการ และเลขานุการชั้นที่ 1
| - | F4.1 ตู้เตี้ย ยาว 3.00 ม. พร้อมอ่างสแตนเลสชนิด
|  | 1 หลุมพร้อมที่คว่ำจาน 1 ชุด+ตู้แขวน ยาว 1.80 ม. |  | ชุด | 1
รวม (2.1)
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร
1 | ห้องผู้อำนวยการ และเลขานุการชั้นที่ 1
| - | ปูพรมรุ่น ULIMA TILE |  | ตร.ม. | 32
| - | ผ้าม่านจีบผ้าฝ้ายแบบแยกกกลาง พร้อมอุปกรณ์
|  | รางม่านอย่างดี ขนาด 3.60 x 2.00 ม. |  | ชุด | 1
| - | ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดย้อมสีธรรมชาติ
|  | ขนาด 0.90 x 2.00 ม. วงกบไม้สัก |  | ชุด | 1
รวม (2.2)
ส่วนที่ 2
1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
1 | F1 เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 1.00 x 2.00 ม. |  |  | ชุด | 104
2 | F2 ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 2.00 x 1.80 x 0.60 ม. |  |  | ชุด | 104
3 | ห้องผู้อำนวยการ และเลขานุการชั้นที่ 1
| - | โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80 x 2.00 x 0.75 ม. |  | ชุด | 1
| - | โต๊ะทำงาน (ข้าง) ขนาด 0.40 x 1.80 x 0.658 ม. |  | ชุด | 1
| - | เก้าอี้ (MF-600 GA) |  | ชุด | 1
| - | เก้าอี้รับรอง (MF-620 GA) |  | ชุด | 1
| - | เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง (SM-603) |  | ชุด | 1
| - | เก้าอี้รับแขก 1 ที่นั่ง (SM-601) |  | ชุด | 2
| - | โต๊ะกลาง (CM-08) ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.38 ม. |  | ชุด | 1
| - | PARTITION ขนาด 0.80 x 1.50 ม. |  | ชุด | 3
รวม (1)
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและสิ่งอำนวยความสะดวก
1 | เครื่องจักร
TOWER CRANE
|  | - ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยุด |  | ฐาน | 1
|  | - ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง |  | งาน | 1
|  | - ค่าเช่า Tower Crane รวมคนขับ |  | เดือน | 30
|  | -ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ |  | งาน | 1
2 | ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง |  |  | ม. | 155
3 | ตระแกรงกันวัสดุตกหล่น, ผ้าใบกันฝุ่นละออง
| - ผ้าใบกันฝุ่นละออง |  |  | ตร.ม | 4742
| - ปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ |  |  | ชุด | 2
รวม